## Profinet-Adressen
| IE-Netz | Montage 02M950EM02 Schwerlast-EHB
|  | AKZ |  | M950EM02 | Stephen Boza
|  | Ort |  | Werk 2.4 Geb. 50.0
|  | Rooter |  | 10.172.22.0
|  | Subnetz |  | 255.255.255.0 | 24-Bit -> 256 IP-Adressen
Profinet-Netzwerk
NSI | IP-Adresse | DNS-Name | Device | S7-Gerätename | Beschreibung | Prozessabbild |  | F-Peripherie |  | Peripherie >2048
|  | 123456789012345 |  |  |  | E-Adr | A-Adr | F_E-Adr | F-A-Adr | E-Adr | A-Adr
J6ZZ | .5 | aiw02m950em02005 | 5 | AI02M950EM02-CC001-KF01 | Switch 1 SCALANCE X 108 im CC01 ROOT SWITCH Aliasname
|  | aiw02m0426 |  |  | Switch SCALANCE X 108 im CC001 ROOT SWITCH
| .11 | ow02m950em02011 | 11 | OW02M950EM02-CD201-KF01 | Switch SCALANCE X216 Leistungschrank
| .12 | ow02m950em02012 | 12 | OW02M950EM02-CD301-KF01 | Switch SCALANCE XF208 Leistungsschrank
| .13 | ow02m950em02013 | 13 | OW02M950EM02-CE002-KF01 | Switch SCALANCE X216 Einspeiseschrank | [7 empty] | ++ST200 | 6GK5216-0BA00-2AA3
| .14 | ow02m950em02014 | 14 | OW02M950EM02-CD102-KF01 | Switch SCALANCE X216 Leistungsschrank | [7 empty] | ++ST201 | 6GK5216-0BA00-2AA3
| .15 | aiw02m950em02015 | 15 | OW02M950EM02-CB203-KF01 | Switch SCALANCE X216 Unterverteiler
| .16 | aiw02m950em02016 | 16 | OW02M950EM02-CB602-KF01 | Switch SCALANCE X216 Unterverteiler
| .17 | ow02m950em02017 | 17 | OW02M950EM02-CD111-KF01 | Switch SCALANCE X216 Antriebsschrank Umsetzer | [7 empty] | ++ST211 | 6GK5216-0BA00-2AA3
| .18 | ow02m950em02018 | 18 | OW02M950EM02-CD122-KF01 | Switch SCALANCE X216 Antriebsschrank 2 | [7 empty] | ++ST212 | 6GK5216-0BA00-2AA3
| .19 | ow02m950em02019 | 19 | OW02M950EM02-CB801-KF01 | Switch SCALANCE XF208 Unterverteiler | [7 empty] | ++ST208 | 6GK5208-0BA00-2AF2
| .20 | ow02m950em02020 | 20 | OW02M950EM02-CB801-KF02 | Switch SCALANCE XB008G Unterverteiler | [7 empty] | ++ST208 | 6GK5008-0GA00-1AB2
| .21 | ow02m950em02021 | 21 | OW02M950EM02-CD131-KF01 | Switch SCALANCE XF208 Schrauber Einstellstation
| .22 | ow02m950em02022 | 22 | OW02M950EM02-CD131-KF02 | Switch SCALANCE XF208 Schrauber Verschraubstation
| .23 | ow02m950em02023 | 23 | OW02M950EM02-CD202-KF01 | Switch SCALANCE XF208 Schrauber Lösestation
.
| .30 | ow02m950em02S71 | 30 | OW02M950EM02-CC001-KF11.1 | S7-300 F-CPU319F-3PN/DP IE Onboard | 3800..3949 | 3800..3949
| .32 | ow02m950em02S72 | 32 | OW02M950EM02-CC001-KF10.1 | S7-400 CPU416F-3PN/DP IE Onboard | 3800..3949 | 3800..3949
| .33 | ow02m950em02CP | 33 | OW02M950EM02-CC001-KF10.2 | CP443-1 Kommunikationsprozessor
.
.
.
| .45 | ow02m950em02045 | 45 | OW02M950EM02-CC001-KF01 | PN/PN-Koppler S-CPU<--> EM01 | 1550-1599 | 1550-1599 | 7080-7119 | 7080-7119
| .46 | ow02m950em02046 | 46 | OW02M950EM02-CC001-KF02 | PN/PN-Koppler S-CPU<--> ST04 | 1650-1683 | 1650-1683 | 7120-7137 | 7120-7137
| .47 | ow02m950em02047 | 47 | OW02M950EM02-MS0301-KF01 | PN/PN-Koppler EM02<-->MS0301 | 1750-1763 | 1750-1765 | 7150-7167 | 7150-7167
| .48 | ow02m950em02048 | 48 | OW02M950EM02-MS0302-KF01 | PN/PN-Koppler EM02<-->MS0302 | 1800-1813 | 1800-1815 | 7180-7197 | 7180-7197
| .49 | ow02m950em02048 | 49 | OW02M950EM02-CC001-KF03 | PN/PN-Koppler EM02<-->ACL | 1850-1899 | 1850-1899 | 7220-7237 | 7220-7237
| .51 | ow02m950em02051 | 51 | OW02M950EM02-CE001-PG01 | Janitza UMG604E
| .52 | ow02m950em02052 | 52 | OW02M950EM02-CC001-PG01 | Indusol Ethernet Inspektor
| .53 | ow02m950em02053 | 53 | OW02M950EM02-CC001-PG02 | Indusol Ethernet Inspektor
| .54 | ow02m950em02054 | 54 | OW02M950EM02-CE002-PG01 | Janitza UMG604E | [7 empty] | ++ST200
| .55 | ow02m950em02055 | 55 | OW02M950EM02-BX901-KF55 | WICOM-Anzeige BX901 Nacharbeit
| .56 | ow02m950em02056 | 56 | OW02M950EM02-CE001-KF70 | CE001-KF70 ET200SP Einspeiseschrank | 0-8 |  | 4000
| .57 | ow02m950em02057 | 57 | OW02M950EM02-CD101-KF70 | CD101-KF70 ET200SP Leistungsschrank | 40-54 | -
| .58 | ow02m950em02058 | 58 | OW02M950EM02-CD101-KF71 | CD101-KF71 ET200SP Leistungsschrank | - | 40-47
| .59 | ow02m950em02059 | 59 | OW02M950EM02-CD201-KF70 | CD201-KF70 ET200SP Leistungsschrank | 80-98 | -
| .60 | ow02m950em02060 | 60 | OW02M950EM02-CD201-KF71 | CD201-KF71 ET200SP Leistungsschrank | - | 80-87
| .61 | ow02m950em02061 | 61 | OW02M950EM02-CE002-KF70 | CE002-KF70 ET200SP Einspeiseschrank | 20-26 | 20-22 | 4050.. | 4050.. |  |  |  | ++ST200 | 6ES7155-6AA00-0BN0
| .62 | ow02m950em02062 | 62 | OW02M950EM02-CD102-KF70 | CD102-KF70 ET200SP Einspeiseschrank | 120-128 | 120-122 | 4300.. | 4300.. |  |  |  | ++ST201 | 6ES7155-6AA00-0BN0
| .63 | ow02m950em02063 | 63 | OW02M950EM02-CD801-KF70 | CD801-KF70 ET200SP Einspeiseschrank | 160.. | 160.. | 4400.. | 4400.. |  |  |  | ++ST208 | 6ES7155-6AA00-0BN0
| .64 | ow02m950em02064 | 64 | OW02M950EM02-CD901-KF70 | CD901-KF70 ET200SP Einspeiseschrank | 180.. | 180.. | 4450.. | 4450.. |  |  |  | ++ST209 | 6ES7155-6AA00-0BN0
| .65 | ow02m950em02065 | 65 | OW02M950EM02-CD112-KF70 | CD112-KF70 ET200SP Antriebsschrank 1 | 200-208 | 200-200 | 4500.. | 4500.. |  |  |  | ++ST211 | 6ES7155-6AA00-0BN0
| .66 | ow02m950em02066 | 66 | OW02M950EM02-CD121-KF70 | CD121-KF70 ET200SP Leistungsschrank | 240-255 | 240-242 | 4600.. | 4600..
| .67 | ow02m950em02067 | 67 | OW02M950EM02-CD131-KF70 | CD131-KF70 ET200SP Antriebsschrank |  |  | 4700..
| .68 | ow02m950em02068 | 68 | OW02M950EM02-CD202-KF70 | CD202-KF70 ET200SP Antriebsschrank |  |  | 4050…
.
| .71 | ow02m950em02v01 | 71 | OW02M950EM02-OP001-KF20 | OP001 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .72 | ow02m950em02v02 | 72 | OW02M950EM02-OP002-KF20 | OP002 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .73 | ow02m950em02v03 | 73 | OW02M950EM02-OP003-KF20 | OP003 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .74 | ow02m950em02v04 | 74 | OW02M950EM02-OP004-KF20 | OP004 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .75 | ow02m950em02v05 | 75 | OW02M950EM02-OP005-KF20 | OP005 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .76 | ow02m950em02v06 | 76 | OW02M950EM02-OP006-KF20 | OP006 Panel-PC PC477 Bedienpult
| .77 | ow02m950em02v07 | 77 | OW02M950EM02-OP007-KF20 | OP007 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .78 | ow02m950em02v08 | 78 | OW02M950EM02-OP008-KF20 | OP008 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .79 | ow02m950em02v09 | 79 | OW02M950EM02-OP009-KF20 | OP009 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .80 | ow02m950em02v10 | 80 | OW02M950EM02-OP010-KF20 | OP010 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .81 | ow02m950em02v11 | 81 | OW02M950EM02-OP011-KF20 | OP011 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .82 | ow02m950em02v12 | 82 | OW02M950EM02-OP012-KF20 | OP012 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .83 | ow02m950em02v13 | 83 | OW02M950EM02-OP013-KF20 | OP013 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .84 | ow02m950em02v14 | 84 | OW02M950EM02-OP014-KF20 | OP014 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
| .85 | ow02m950em02v15 | 85 | OW02M950EM02-OP015-KF20 | OP015 Panel-PC PC477 Bedienpult | [7 empty] | ++ST200
.
| .91 | ow02m950em02091 | 91 | OW02M950EM02-OP001-KF70 | OP001-KF70 ET200SP Bedienpult | 800-801 | 800-801 | 6000-6009 | 6000-6009
| .92 | ow02m950em02092 | 92 | OW02M950EM02-OP002-KF70 | OP002-KF70 ET200SP Bedienpult | 802-803 | 802-803 | 6010-6019 | 6010-6019
| .93 | ow02m950em02093 | 93 | OW02M950EM02-OP003-KF70 | OP003-KF70 ET200SP Bedienpult | 804-805 | 804-805 | 6020-6029 | 6020-6029
| .94 | ow02m950em02094 | 94 | OW02M950EM02-OP004-KF70 | OP004-KF70 ET200SP Bedienpult | 806-807 | 806-807 | 6030-6039 | 6030-6039
| .95 | ow02m950em02095 | 95 | OW02M950EM02-OP005-KF70 | OP005-KF70 ET200SP Bedienpult | 808-809 | 808-809 | 6040-6049 | 6040-6049
| .96 | ow02m950em02096 | 96 | OW02M950EM02-OP006-KF70 | OP006-KF70 ET200SP Bedienpult | 810-811 | 810-811 | 6050-6059 | 6050-6059
| .97 | ow02m950em02097 | 97 | OW02M950EM02-OP007-KF70 | OP007-KF70 ET200SP Bedienpult | 812-813 | 812-813 | 6060-6069 | 6060-6069 |  |  |  | ++ST200
| .98 | ow02m950em02098 | 98 | OW02M950EM02-OP008-KF70 | OP008-KF70 ET200SP Bedienpult | 814-815 | 814-815 | 6070-6079 | 6070-6079 |  |  |  | ++ST200
| .99 | ow02m950em02099 | 99 | OW02M950EM02-OP009-KF70 | OP009-KF70 ET200SP Bedienpult | 816-817 | 816-817 | 6080-6089 | 6080-6089 |  |  |  | ++ST200
| .100 | ow02m950em02100 | 100 | OW02M950EM02-OP010-KF70 | OP010-KF70 ET200SP Bedienpult | 818-819 | 818-819 | 6090-6099 | 6090-6099 |  |  |  | ++ST200
| .101 | ow02m950em02101 | 101 | OW02M950EM02-OP011-KF70 | OP011-KF70 ET200SP Bedienpult | 820-821 | 820-821 | 6100-6109 | 6100-6109 |  |  |  | ++ST200
| .102 | ow02m950em02102 | 102 | OW02M950EM02-OP012-KF70 | OP012-KF70 ET200SP Bedienpult | 822-823 | 822-823 | 6110-6119 | 6110-6119 |  |  |  | ++ST200
| .103 | ow02m950em02103 | 103 | OW02M950EM02-OP013-KF70 | OP013-KF70 ET200SP Bedienpult | 824-825 | 824-825 | 6120-6129 | 6120-6129 |  |  |  | ++ST200
| .104 | ow02m950em02104 | 104 | OW02M950EM02-OP014-KF70 | OP014-KF70 ET200SP Bedienpult | 826-827 | 826-827 | 6130-6139 | 6130-6139 |  |  |  | ++ST200
| .105 | ow02m950em02105 | 105 | OW02M950EM02-OP015-KF70 | OP015-KF70 ET200SP Bedienpult | 828-829 | 828-829 | 6140-6149 | 6140-6149 |  |  |  | ++ST200
.
| .111 | ow02m950em02111 | 111 | OW02M950EM02-CB001-KF70 | CB001-KF70 ET200SP Unterverteiler | 300-319 | 300-319 | 4750-4799 | 4750-4799
| .112 | ow02m950em02112 | 112 | OW02M950EM02-CB102-KF70 | CB102-KF70 ET200SP Unterverteiler | 320-339 | 320-339 | 4800-4849 | 4800-4849
| .113 | ow02m950em02113 | 113 | OW02M950EM02-CB103-KF70 | CB103-KF70 ET200SP Unterverteiler | 340-359 | 340-359 | 4850-4899 | 4850-4899
| .114 | ow02m950em02114 | 114 | OW02M950EM02-CB104-KF70 | CB104-KF70 ET200SP Unterverteiler | 360-379 | 360-379 | 4900-4949 | 4900-4949
| .115 | ow02m950em02115 | 115 | OW02M950EM02-CB201-KF70 | CB201-KF70 ET200SP Unterverteiler | 380-399 | 380-399 | 4950-4999 | 4950-4999
| .116 | ow02m950em02116 | 116 | OW02M950EM02-CB202-KF70 | CB202-KF70 ET200SP Unterverteiler | 400-419 | 400-419 | 5000-5049 | 5000-5049
| .117 | ow02m950em02117 | 117 | OW02M950EM02-CB301-KF70 | CB301-KF70 ET200SP Unterverteiler | 420-439 | 420-439 | 5050-5099 | 5050-5099
| .118 | ow02m950em02118 | 118 | OW02M950EM02-CB401-KF70 | CB401-KF70 ET200SP Unterverteiler | 440-459 | 440-459 | 5100-5149 | 5100-5149
| .119 | ow02m950em02119 | 119 | OW02M950EM02-CB501-KF70 | CB501-KF70 ET200SP Unterverteiler | 460-479 | 460-479 | 5150-5199 | 5150-5199
| .120 | ow02m950em02120 | 120 | OW02M950EM02-CB601-KF70 | CB601-KF70 ET200SP Unterverteiler | 480-499 | 480-499 | 5200-5249 | 5200-5249
| .121 | ow02m950em02121 | 121 | OW02M950EM02-CB105-KF70 | CB105-KF70 ET200SP Unterverteiler | 500.. | 500.. | 5250.. | 5250.. |  |  |  | ++ST201
| .122 | ow02m950em02122 | 122 | OW02M950EM02-CB901-KF70 | CB901-KF70 ET200SP Unterverteiler | 520.. | 520.. | 5300.. | 5300.. |  |  |  | ++ST209
| .123 | ow02m950em02123 | 123 | OW02M950EM02-CB111-KF70 | CB111-KF70 ET200SP Unterverteiler | 540.. | 540.. | 5350.. | 5350.. |  |  |  | ++ST211
| .124 | ow02m950em02124 | 124 | OW02M950EM02-CB121-KF70 | CB121-KF70 ET200SP Unterverteiler | 560.. | 560.. | 5400.. | 5400.. |  |  |  | ++ST212
| .125 | ow02m950em02125 | 125 | OW02M950EM02-CB125-KF70 | CB125-KF70 ET200SP Unterverteiler | 580.. | 580.. | 5450.. | 5450.. |  |  |  | ++ST212
| .126 | ow02m950em02126 | 126 | OW02M950EM02-CB127-KF70 | CB127-KF70 ET200SP Unterverteiler | 600.. | 600.. | 5500.. | 5500.. |  |  |  | ++ST212
| .127 | ow02m950em02127 | 127 | OW02M950EM02-CB131-KF70 | CB131-KF70 ET200SP Unterverteiler | 620 | 620 | 5550 | 5550
| .128 | ow02m950em02128 | 128 | OW02M950EM02-CB132-KF70 | CB132-KF70 ET200SP Unterverteiler | 640.. | 640.. | 5600.. | 5600.. |  |  |  | ++ST213
| .129 | [5 empty] | - | - | -
| .130 | [5 empty] | - | - | -
.
| .145 | ow02m950em02141 | 145 | OW02M950EM02-CC001-KF12 | CC001-KF10 HIMA Sicherheitssteuerung
| .146 | ow02m950em02142 | 146 | OW02M950EM02-CC001-KF13 | CC001-KF11 HIMA Sicherheitssteuerung
| .151 | ow02m950em02151 | 151 | OW02M950EM02-TT125-KF90 | TT125-KF90 Seilzuggeber | 2600-2603
| .152 | ow02m950em02152 | 152 | OW02M950EM02-RF121-KF90 | TQ124-RF121-KF90 Ident-M-Lesestelle | 2300..
| .154 | ow02m950em02154 | 154 | OW02M950EM02-BX901-KF70 | BX901-KF70 Ventilinsel Einstellstation | 2510 |  | 7320
| .155 | ow02m950em02155 | 155 | OW02M950EM02-RA901-KF70 | RA901-KF70 Ventilinisel Prüfstation | 2520 |  | 7340
| .156 | ow02m950em02156 | 156 | OW02M950EM02-BX131-KF70 | BX131-KF70 Ventilinsel Verschraubstation | 2530 |  | 7360
| .157 | ow02m950em02157 | 157 | OW02M950EM02-BX201-KF70 | BX201-KF70 Ventilinsel Lösestation | 2580 |  | 7380
.
| .170 | ow02m950em02170 | 170 | OW02M950EM02-SG132-KG01 | SG132-KG01 PLS Sicherheitsscanner Notstrategie Verschrabuen |  |  | 6300-6309 | 6300-6309
| .171 |  | 171 |  |  |  |  | 6200-6209 | 6200-6209
| .172 | ow02m950em02172 | 172 | OW02M950EM02-SG305-KG01 | SG305-KG01 PLS Sicherheitsscanner Schrankenbereich |  |  | 6210-6219 | 6210-6219
| .173 |  | 173 |  |  |  |  | 6220-6229 | 6220-6229
| .174 |  | 174 |  |  |  |  | 6230-6239 | 6230-6239
| .175 | ow02m950em02175 | 175 | OW02M950EM02-SG901-KG01 | SG901-KG01 PLS Sicherheitsscanner Einstellstation |  |  | 6240.. | 6240.. |  |  |  | ++ST209
| .176 | ow02m950em02176 | 176 | OW02M950EM02-SG902-KG01 | SG902-KG01 PLS Sicherheitsscanner Einstellstation |  |  | 6250.. | 6250.. |  |  |  | ++ST209
| .177 |  | 177 |  |  |  |  | 6260.. | 6260.. |  |  |  | ++ST212
| .178 | ow02m950em02178 | 178 | OW02M950EM02-SG131-KG01 | SG131-KG01 PLS Sicherheitsscanner Verschrauben |  |  | 6270.. | 6270.. |  |  |  | ++ST213
| .179 | ow02m950em02179 | 179 | OW02M950EM02-SG132-KG02 | SG133-KG01 PLS Sicherheitsscanner Notstrategie Verschrauben |  |  | 6320 | 6320
| .180 | ow02m950em02180 | 180 | OW02M950EM02-SG903-KG01 | SG903-KG01 PLS Sicherheitsscanner Prüfstation |  |  | 6290.. | 6290.. |  |  |  | ++ST209
.
| .181 | ow02m950em02181 | 181 | OW02M950EM02-TH301-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Heber (1 FU) | 1100-1119 | 1100-1119
| .182 | ow02m950em02182 | 182 | OW02M950EM02-BX301-TA02.01 | TA02.01-KF70 Movidrive-Antrieb Spreizen Li (1 FU) | 1120-1229 | 1120-1229
| .183 | ow02m950em02183 | 183 | OW02M950EM02-BX301-TA02.02 | TA02.02-KF70 Movidrive-Antrieb Spreizen Re (1 FU) | 1140-1149 | 1140-1149
| .184 | ow02m950em02184 | 184 | OW02M950EM02-TH401-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Heber (1 FU) | 1160-1169 | 1160-1169
| .185 | ow02m950em02185 | 185 | OW02M950EM02-BX401-TA02.01 | TA02.01-KF70 Movidrive-Antrieb Spreizen Li (1 FU) | 1180-1189 | 1180-1189
| .186 | ow02m950em02186 | 186 | OW02M950EM02-BX401-TA02.02 | TA02.02-KF70 Movidrive-Antrieb Spreizen Re (1 FU) | 1200-1209 | 1200-1209
| .187 | ow02m950em02187 | 187 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1220.. | 1220.. | [5 empty] | ++ST209
| .188 | ow02m950em02188 | 188 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1240.. | 1240.. | [5 empty] | ++ST209
| .189 | ow02m950em02189 | 189 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA03 | TA03-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1260.. | 1260.. | [5 empty] | ++ST209
| .190 | ow02m950em02190 | 190 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA04 | TA04-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1280.. | 1280.. | [5 empty] | ++ST209
| .191 | ow02m950em02191 | 191 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA05 | TA05-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1300.. | 1300.. | [5 empty] | ++ST209
| .192 | ow02m950em02192 | 192 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA06 | TA06-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1320.. | 1320.. | [5 empty] | ++ST209
| .193 | ow02m950em02193 | 193 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA07 | TA07-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1340.. | 1340.. | [5 empty] | ++ST209
| .194 | ow02m950em02194 | 194 | OW02M950EM02-BX901-CD901-TA08 | TA08-KF70 Movidrive-Antrieb Einstellstation BX901 (1 FU) | 1360.. | 1360.. | [5 empty] | ++ST209
| .195 | ow02m950em02195 | 195 | OW02M950EM02-TT111-CD111-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Umsetzer TT111 (1 FU) | 1380.. | 1380.. | [5 empty] | ++ST211
| .196 | ow02m950em02196 | 196 | OW02M950EM02-MF121-KF70 | MF121-KF70 Ventilinsel | 2560.. | 2560.. | 7420.. | 7420.. |  |  | verschieben! | ++ST212
| .197 | ow02m950em02197 | 197 | OW02M950EM02-TT111-CD111-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Umsetzer TT111 (1 FU) | 2600.. | 2600.. | [5 empty] | ++ST211
| .198 | ow02m950em02198 | 198 | OW02M950EM02-TL112-CD111-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Kettenförder TL112 (1 FU) | 2620.. | 2620.. | [5 empty] | ++ST211
| .199 | ow02m950em02199 | 199 | OW02M950EM02-TU113-CD111-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Eckumsetzer TU113 (1 FU) | 2640.. | 2640.. | [5 empty] | ++ST211
| .200 | ow02m950em02200 | 200 | OW02M950EM02-TU113-CD111-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Eckumsetzer TU113 (1 FU) | 2660.. | 2660.. | [5 empty] | ++ST211
| .201 | ow02m950em02201 | 201 | OW02M950EM02-TQ114-CD111-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Querförderer TQ114 (1 FU) | 2680.. | 2680.. | [5 empty] | ++ST211
| .202 | ow02m950em02202 | 202 | OW02M950EM02-TH121-CD122-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Heber TH121 (1 FU) | 2700.. | 2700.. | [5 empty] | ++ST212
| .203 | ow02m950em02203 | 203 | OW02M950EM02-TH121-CD122-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Heber TH121 (1 FU) | 2720.. | 2720.. | [5 empty] | ++ST212
| .204 | ow02m950em02204 | 204 | OW02M950EM02-TQ122-CD122-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Querförderer TQ122 (1 FU) | 2740.. | 2740.. | [5 empty] | ++ST212
| .205 | ow02m950em02205 | 205 | OW02M950EM02-TQ123-CD122-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Querförderer TQ123 (1 FU) | 2760.. | 2760.. | [5 empty] | ++ST212
| .206 | ow02m950em02206 | 206 | OW02M950EM02-TQ124-CD122-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Querförderer TQ124 (1 FU) | 2780.. | 2780.. | [5 empty] | ++ST212
| .207 | ow02m950em02207 | 207 | OW02M950EM02-TT125-CD122-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Umsetzer TT125 (1 FU) | 2800.. | 2800.. | [5 empty] | ++ST212
| .208 | ow02m950em02208 | 208 | OW02M950EM02-TT125-CD122-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Umsetzer TT125 (1 FU) | 2820.. | 2820.. | [5 empty] | ++ST212
| .209 | ow02m950em02209 | 209 | OW02M950EM02-TT125-CD122-TA03 | TA03-KF70 Movidrive-Antrieb Umsetzer TT125 (1 FU) | 2840.. | 2840.. | [5 empty] | ++ST212
| .210 | ow02m950em02210 | 210 | OW02M950EM02-TH101-CD103-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Heber (1 FU) | 2940.. | 2940.. | [5 empty] | ++ST201
| .211 | ow02m950em02211 | 211 | OW02M950EM02-TH131-CD103-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Heber (1 FU) | 2960.. | 2960.. | [5 empty] | ++ST213
| .212 | ow02m950em02212 | 212 | OW02M950EM02-BX131-CD131-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Verschraubstation BX131 (1 FU) | 2980.. | 2980..
| .213 | ow02m950em02213 | 213 | OW02M950EM02-BX131-CD131-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Verschraubstation BX131 (1 FU) | 3000… | 3000…
| .214 | ow02m950em02214 | 214 | OW02M950EM02-BX131-CD131-TA03 | TA03-KF70 Movidrive-Antrieb Verschraubstation BX131 (1 FU) | 3020.. | 3020..
| .215 | ow02m950em02215 | 215 | OW02M950EM02-BX131-CD131-TA04 | TA04-KF70 Movidrive-Antrieb Verschraubstation BX131 (1 FU) | 3040… | 3040…
| .216 | ow02m950em02216 | 216 | OW02M950EM02-BX131-CD131-TA05 | TA05-KF70 Movidrive-Antrieb Verschraubstation BX131 (1 FU) | 3060… | 3060…
| .217 | ow02m950em02217 | 217 | OW02M950EM02-BX201-CD201-TA01 | TA01-KF70 Movidrive-Antrieb Lösestation BX201 (1FU) | 3080… | 3080…
| .218 | ow02m950em02218 | 218 | OW02M950EM02-BX201-CD201-TA02 | TA02-KF70 Movidrive-Antrieb Lösestation BX201 (1FU) | 3100.. | 3100..
| .219 | ow02m950em02219 | 219 | OW02M950EM02-BX201-CD201-TA03 | TA03-KF70 Movidrive-Antrieb Lösestation BX201 (1FU) | 3120.. | 3120..
| .220 | ow02m950em02220 | 220 | OW02M950EM02-BX201-CD201-TA04 | TA04-KF70 Movidrive-Antrieb Lösestation BX201 (1FU) | 3140.. | 3140..
| .221 | ow02m950em02221 | 221 | OW02M950EM02-BX201-CD131-TA05 | TA05-KF70 Movidrive-Antrieb Notstrategie Verschrauben BX132 (1FU) | 3160.. | 3160..
.
.
| 239-254 | DHCP |  |  | Simatic Programmiergeräte
Ende
Achtung: Innerhalb der Anlage ist der S7-Gerätename maßgeblich. Netzzugang von aussen erhält man über den DNS-Namen.
Der S7-Gerätename entspricht dem EPLAN-Kennzeichen und muss wegen 'Systemfehler Melden' für PN-Devices unterschiedlich zum DNS-Namen vergeben werden!
Momentan sind nur 15 Zeichen als DNS-Name zulässig!
| Pnn | Prozess-PC
| Vnn | Bedienpanels
| Dnn | Drucker
| Bnn | Bildverarbeitung
| Snn | Schraubersteuerung
| Rnn | Robotersteuerung
Note on F9: Florian Wilfer:
Note on A178: Stefan Brauner, Tel. 48986: evtl. Notwendig als Kennung für Importmakro

## 26_Bit
Subnetmask255.255.255.192 (26-bit Subnetmask)
0 | Netz-ID
1 | Gateway
2 | Netz
3 | Netz
4 | Netz
5 | Root Switch
6 | CPU SPS
7 | Main IPC HMI
8 | IP & IP & Profinet Teilnehmer
9 | IP & Profinet Teilnehmer
10 | IP & Profinet Teilnehmer
11 | IP & Profinet Teilnehmer
12 | IP & Profinet Teilnehmer
13 | IP & Profinet Teilnehmer
14 | IP & Profinet Teilnehmer
15 | IP & Profinet Teilnehmer
16 | IP & Profinet Teilnehmer
17 | IP & Profinet Teilnehmer
18 | IP & Profinet Teilnehmer
19 | IP & Profinet Teilnehmer
20 | IP & Profinet Teilnehmer
21 | IP & Profinet Teilnehmer
22 | IP & Profinet Teilnehmer
23 | IP & Profinet Teilnehmer
24 | IP & Profinet Teilnehmer
25 | IP & Profinet Teilnehmer
26 | IP & Profinet Teilnehmer
27 | IP & Profinet Teilnehmer
28 | IP & Profinet Teilnehmer
29 | IP & Profinet Teilnehmer
30 | IP & Profinet Teilnehmer
31 | IP & Profinet Teilnehmer
32 | IP & Profinet Teilnehmer
33 | IP & Profinet Teilnehmer
34 | IP & Profinet Teilnehmer
35 | IP & Profinet Teilnehmer
36 | IP & Profinet Teilnehmer
37 | IP & Profinet Teilnehmer
38 | IP & Profinet Teilnehmer
39 | IP & Profinet Teilnehmer
40 | IP & Profinet Teilnehmer
41 | IP & Profinet Teilnehmer
42 | IP & Profinet Teilnehmer
43 | IP & Profinet Teilnehmer
44 | IP & Profinet Teilnehmer
45 | IP & Profinet Teilnehmer
46 | IP & Profinet Teilnehmer
47 | IP & Profinet Teilnehmer
48 | IP & Profinet Teilnehmer
49 | IP & Profinet Teilnehmer
50 | IP & Profinet Teilnehmer
51 | IP & Profinet Teilnehmer
52 | IP & Profinet Teilnehmer
53 | IP & Profinet Teilnehmer
54 | IP & Profinet Teilnehmer
55 | IP & Profinet Teilnehmer
56 | DHCP
57 | DHCP
58 | DHCP
59 | DHCP
60 | DHCP
61 | DHCP
62 | DHCP
63 | Broadcast

## Kompatibilitätsbericht
Kompatibilitätsbericht für EM02_Profinet_Liste.xls
Ausführen auf 25.07.2014 11:37
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Öffnen dieser Arbeitsmappe in einer früheren Excel-Version oder beim Speichern in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl | Version
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 16 | Excel 97-2003